УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шимского муниципального района

________________  Н.А.Тиханович

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЛОЩАДКА «Любви и верности»

по ул. Новгородская р.п. Шимск

адрес: Российская Федерация,

Новгородская область, р.п. Шимск,

ул. Новгородская

р.п. Шимск

2018

Пояснительная записка

Объект расположен в парковой зоне в центре поселка Шимск. В настоящее время это одно из наиболее посещаемых общественных мест в поселке. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия в рамках популяризации институтов семьи, материнства и детства. Данная территория востребована различными категориями граждан.

Мероприятия:

Перечень работ по благоустройству территории общего пользования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018 - 2022 годы»:

укладка тротуарной плитки с бортовым камнем – 240 кв.м., устройство цветника, установка скамеек, установка урн, установка фонарей, озеленение.

Объемы и источники финансирования на 2018 год:

федеральный бюджет-     рублей,

областной бюджет-          рублей,

бюджет Шимского городского поселения 51 700 рублей.

Всего: 266 161 рубль.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

при благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории. Вышеуказанные мероприятия по благоустройству территории общего пользования позволит улучшить техническое состояние территории и обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Дефектная ведомость

благоустройства территории общего пользования  площадка «Любви и верности» по ул. Новгородская  р.п. Шимск (1-ый этап)

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,13 |
| 2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 0,68 |
| 3 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 | 2,4 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1,756 |
| 5 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,64 |

Фактическое состояние

Элементы благоустройства

цветник

скамья

урна