Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2022 № 1179

р.п. Шимск

О вводе в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения Шимского муниципального района

и организация оповещения через муниципальную автоматизированную

систему центрального оповещения населения

Шимского муниципального района

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», приказами МЧС России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Уставом Шимского муниципального района, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в эксплуатацию муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. Порядок ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района.

2.2. Положение об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района.

2.3. Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района.

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Шимского муниципального района:

3.1. Организовать разработку паспорта эксплуатации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения, документов для учета и эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

3.2. Организовать методическую помощь по организации работы и подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской службы Шимского муниципального района по оповещению при работе с муниципальной автоматизированной системой централизованного оповещения.

4. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Шимского муниципального района:

4.1.Организовать обучение дежурно-диспетчерского персонала по порядку и организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения;

4.2. Разработать паспорт муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения, документы для учета и эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения;

4.3. Ежедневно проводить технические проверки готовности к задействованию технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения установленной в зале оперативной дежурной смены без запуска акустических систем оповещения.

5. Признать утратившим постановление администрации Шимского муниципального района от 18.10.2021 № 1088 «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения Шимского муниципального района о пожарах, о чрезвычайных ситуациях и при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Шимского муниципального района Степанова А.Н.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести» и дополнительно разместить на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Главы

муниципального района   А.Ю. Шишкин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Шимского муниципального района от 05.10.2022 № 1179 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок ввода в эксплуатацию технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее ТСО  МАСЦО) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, реконструкции систем оповещения населения утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1 (далее - Методически рекомендации), определяет формирование, функционирование и деятельность работы приемочной комиссии по приемке оконечных средств оповещения и проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию 
ТСО МАСЦО.

В состав приемочной комиссии входят представители:

- Администрации Шимского муниципального района (далее Администрация района);

- единой дежурно-диспетчерской службы Шимского муниципального района (далее ЕДДС района);

- Главного управления МЧС России по Новгородской области;

- Государственного областного казенного учреждения «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области»;

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы в системе оповещения населения (по согласованию);

- генерального подрядчика (исполнителя работ) и субподрядчиков (при наличии).

Председателем приемочной комиссии назначается представитель Администрации района.

Работу приемочной комиссии организует председатель приемочной комиссии.

Секретарем приемочной комиссии разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем приемочной комиссии.

В ходе работы приемочная комиссия, в соответствии с техническим заданием и методикой приемо-сдаточных испытаний проводит обследование (проверяет состав и функционирование) ТСО МАСЦО, выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО и проверяет наличие следующих документов:

- утвержденной проектно-сметной документации на оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО;

- перечня используемых оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО с указанием их наименования (типа) и серийного номера;

- комплекта эксплуатационной документации на оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО, включая инструкции по эксплуатации;

- документов, подтверждающих проведение обучения персонала ЕДДС района для работы на оборудовании, входящем в состав ТСО МАСЦО, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда;

- договоров на присоединение к соответствующим сетям связи.

Также, в ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие вводимых в эксплуатацию оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО утвержденной проектно-сметной документации. В случае расхождения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются меры по доработке в соответствии с документацией. При обнаружении комиссией в проектно-сметной документации неточностей, в результате которых созданная система оповещения населения не выполняет заданных требований в проектно-сметную документацию, вносятся необходимые дополнения (уточнения), а система дорабатывается.

По результатам работы приемочная комиссия оформляет акт (приложение № 1) с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО для дальнейшего проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

Акт утверждается председателем приемочной комиссии.

Приложением к акту является план-график устранения недостатков (при наличии таковых), не препятствующих началу эксплуатации оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО, подготовленный генеральным подрядчиком (исполнителем работ) совместно с заказчиком работ.

Юридической основой принятия ТСО МАСЦО в эксплуатацию является распорядительный документ Администрации района о принятии ТСО МАСЦО в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе региональной системы оповещения.  Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

Допускается, при необходимости, проведение в течение 2-3 месяцев опытной эксплуатации оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО в ходе которой, подтверждается соответствие фактических значений характеристик оконечных средств оповещения ТСО МАСЦО и готовность персонала ЕДДС района к работе в условиях функционирования ТСО МАСЦО и, при необходимости, доработаны оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО и документация.

После завершения опытной эксплуатации повторно организуются и проводятся испытания оконечных средств ТСО МАСЦО, по результатам которых принимается решение о вводе ее в эксплуатацию.

На принятую в эксплуатацию ТСО МАСЦО Администрация района оформляет паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

|  | Приложение № 1 к Порядку ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель комиссии Глава Шимского муниципального района должность _____ _________________ подпись расшифровка подписи «___»_____________20___г. МП |
| --- | --- |

# Акт

# по результатам работы комиссии по приемке оконечного средства оповещения технического средства оповещения муниципальной автоматизированной

# системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района в эксплуатацию

«    »__________20__ г.                                                               № _____

Местонахождение технического средства оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее ТСО МАСЦО): Новгородская область, Шимский район, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21.

Приемочная комиссия, назначенная постановлением Администрации Шимского муниципального района от «___» _______20___ №___   «________________________________________________________»  установила:

1. Исполнителем работ предъявлена комиссии к приемке ______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________наименование системы оповещения и вид строительства

расположенной на территории __________________________________________

____________________________________________________________________

2. Строительство производилось в   соответствии   с   _________________

____________________________________________________________________

наименование муниципального контракта (документа)

3. Строительство осуществляли ___________________________________

____________________________________________________________________

наименование подрядчика и субподрядных

____________________________________________________________________

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком_____________________________________________________

____________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты

5. Исходные данные (технические условия) для проектирования выданы ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

наименование организации, и ее реквизиты

6. Проектно-сметная документация утверждена ______________________

____________________________________________________________________

наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект

____________________________________________________________________

«    » __________ 20___г. № __________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ______________________________

месяц, год

Окончание работ___________________________

месяц, год

8. Предъявленная исполнителем работ к приемке ____________________

____________________________________________________________________

наименование системы

9. На объектах МАСЦО установлено оборудование, в том числе ЗИП, предусмотренное проектом   в количестве согласно приложению к акту.

При обнаруженных фактах несоответствия номенклатуры, комплектности, адреса места размещения, либо монтажа ТСО – их перечислить.

Примечание: форма приложения к акту:

| № п/п | Наименование ТСО | Адрес места размещения ТСО | Единица измерения | Кол-во | Соответствие/ несоответствие проектной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

10. Наличие необходимой эксплуатационно-технической документации на ТСО МАСЦО и инструкций (документации) передается старшему дежурному оперативному ЕДДС района и оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области, задействованных для оповещения населения по действиям при обеспечении передачи сигналов и экстренной информации оповещения и в экстренных ситуациях при авариях в системе оповещения.

11. Выполнение мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО МАСЦО, предусмотренных проектной документацией и эксплуатационно-технической документацией на ТСО МАСЦО.

При обнаруженных фактах несоответствия – их перечислить.

12. Соответствие проектной документации измеренных зон звукопокрытия ТСО МАСЦО (Измеренные и расчетные показатели указать в приложении).

Примечание: Форма приложения к акту:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид (средство) оповещения | Показатель охвата населения средствами оповещения (%) | Показатель охвата населения всеми средствами оповещения (%) | Соответствие/ Несоответствие проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактически |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

13. Решение (вывод) приемочной комиссии:

Предъявленная к приемке _________________________________________

наименование системы оповещения

Члены комиссии:

Представители заказчика:

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

Представители генерального подрядчика (субподрядчиков):

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

Представители других заинтересованных органов и организаций:

_________________________   _________   ______________________________

должность                     подпись                      расшифровка подписи

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Шимского муниципального района от 05.10.2022 № 1179 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ

ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «ОБ организации технического средства оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района» (далее ТСО МАСЦО) определяет состав, основную задачу, назначение и требования к ТСО МАСЦО, а также порядок оповещения и поддержания в состоянии постоянной готовности к задействованию ТСО МАСЦО при доведении сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) происшествий  природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

1.2. ТОС МАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации) до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации Шимского муниципального района (далее Администрации района), Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, дежурно-диспетчерских служб (далее ДДС), экстренных оперативных служб и организаций (объектов), органов управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено ОТП РСЧС) и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории.

1.3. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от ЧС (происшествий) природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и районного звена ОТП РСЧС, а также для применения населением средств и способов защиты.

## 2. Состав, основные задачи и характеристики технических средств

## оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района

## 2.1. В состав технических средств оповещения МАСЦО Шимского муниципального района (далее - ТСО МАСЦО) входят:

## 2.1.1. Комплекс программно-аппаратного средства оповещения муниципальной системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ» (далее - КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»);

## 2.1.2. Многоканальная автоматическая система оповещения по 4 аналоговым каналам связи (далее - АСО-4);

2.1.3. Сети и средства радио, проводного и телевизионного вещания, сети операторов сотовой (подвижной радиотелефонной) связи и кабельного телевидения, а также другие технические средства передачи информации организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Шимского муниципального района;

## 2.1.4. Мобильные и носимые технические средства оповещения.

2.2. КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» предназначен для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, проживающего на территории Шимского муниципального района (далее - района). Оконечные средства оповещения обеспечивают включение в режимах сирены, трансляции речевого сообщения за ранее подготовленному сценарию и в реальном времени используя микрофон.

2.2.1. Основной задачей КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» является обеспечение доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения Шимского муниципального района (далее население района).

2.2.1. В состав КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» входит:

- центральный пульт управления «Марс-Арсенал» с установленным серверным специализированным программным обеспечением;

- терминал управления «Марс-Терминал» с установленным клиентским специализированным программным обеспечением;

- радиодиспетчер MARS DMR;

- сервер мониторинга физических параметров МАРС-СМФП.

Оконечные средства оповещения:

- блок акустического оповещения БАО-600;

- акустическая система АС-600;

- счетчик электрической энергии электронный, однофазный;

- заземляющее устройство.

2.3. АСО-4 предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации) до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации Шимского района (далее Администрация района), Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), до органов управления районного звена ОТП РСЧС об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий)  природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и проявлении террористических актов. ТСО МАСЦО обеспечивает возможность отправки коротких голосовых сообщений через аналоговые каналы связи, по каналам подвижной сотовой радиосвязи, кроме того может осуществляться оповещение посредством рассылки SMS сообщений.

2.3.1. Основной задачей АСО-4 является обеспечение доведения сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации) до:

- руководящего состава Администрации района, органов управления районного звена ОТП РСЧС;

- руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации района;

- действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района;

- Администраций городских и сельских поселений;

- ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов).

В состав АСО-4 входит:

- 4-аналоговых канала связи общего пользования;

- рабочая станция;

- аппаратный модуль;

- GSM модуль.

2.4. Для обеспечения своевременной передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения должны комплексно использоваться все ТСО МАСЦО:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;

- сети уличной радиофикации;

- сети кабельного телерадиовещания;

- сети эфирного телерадиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- сети систем персонального радиовызова;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

2.5. Мобильные и носимые технические средства оповещения (далее ТСО) предназначены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения:

- мобильные ТСО – использование техники оснащенной громкоговорящими приборами;

- носимые ТСО (электромегафоны) – привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, добровольцев и работников Администраций городских и сельских поселений.

## 3. Порядок задействования технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района

3.1. ЕДДС района, получив сигнал оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит полученный сигнал оповещения и (или) экстренную информацию до Главы Шимского муниципального района – председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Шимского района (далее Глава муниципального района председатель КПЛЧС и ОПБ), начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Шимского района (далее начальник управления по делам ГО и ЧС).

3.2. Решение на задействование ТСО МАСЦО принимает Глава муниципального района председатель КПЛЧС и ОПБ, а в его отсутствие (отпуск, временная нетрудоспособность) лицо, исполняющее обязанности Главы муниципального района председателя КПЛЧС и ОПБ в соответствии с Уставом Администрации Шимского района с немедленным уведомлением оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области.

3.3. Непосредственное доведение сигнала оповещения и (или) экстренную информацию осуществляет старший дежурный оперативный ЕДДС района (далее СДО ЕДДС района) с пульта управления ЕДДС по ТСО МАСЦО определенному Главой муниципального района председатель КПЛЧС и ОПБ.

3.4. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации Шимского района (далее Администрация района), Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов) до органов управления районного звена ОТП РСЧС осуществляется путем включения ТСО МАСЦО через АСО-4 и передачу краткой экстренной информации, сигнала оповещения согласно ранее заготовленным перечням абонентов, включенных в оповещение, подаются в соответствии с ранее заготовленными образцами текстовых речевых сообщений посредством голосового сообщения и (или) посредством SMS сообщений. Дополнительный способ передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации - передача посредством местной телефонной связи, факсимильной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации до населения Шимского района осуществляется путем включения ТСО МАСЦО через КПАСО-М «Марс Арсенал» с подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей сигналов:

По гражданской обороне - «Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления», «Отбой вышеперечисленных сигналов»;

При угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера по ранее заготовленным образцам текстовых речевых сообщений;

Для передачи сигналов оповещения мобилизационной подготовки установлен единый сигнал «Объявлен сбор».

3.6. Время передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации от момента полученного распоряжения на задействование ТСО МАСЦО не должно превышать 5 минут.

3.7. Передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования ТСО МАСЦО:

- в автоматическом режиме функционирования ТСО МАСЦО включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения;

- в автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) ТСО МАСЦО осуществляется СДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО, с автоматизированного рабочего места при поступлении сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации).

- в ручном режиме функционирования:

а) уполномоченные постоянно действующих органов управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки;

б) направление заявки для передачи сигнала оповещения и экстренной информации СДО ЕДДС района через сети подвижной радиотелефонной связи, операторов сотовой связи и по средствам радио - проводного и телевизионного вещания в Главное управление МЧС России по Новгородской области;

в) использование техники оснащенной громкоговорящими приборами;

г) привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, добровольцев и работников Администраций городских и сельских поселений с использованием носимых ТСО (электромегафоны).

Основной режим функционирования ТОС МАСЦО - автоматизированный.

## 4. Организация поддержания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района в состоянии готовности

4.1. С целью контроля за поддержанием в готовности ТСО МАСЦО организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и (или) информации;

- технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО без включения оконечных средств оповещения населения.

4.2. Комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО проводятся два раза в год комиссией Администрации района по комплексной проверке технических средств оповещения ТОС МАСЦО (далее - комиссия проверки ТСО МАСЦО). Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и (или) информации осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

Замещение сигнала вещателя в ходе комплексной проверки ТСО МАСЦО возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В состав комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО входят представители:

- управления по делам ГО и ЧС Администрация района;

- ЕДДС района;

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы в системе оповещения населения (по согласованию).

Председателем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО назначается представитель Администрации района.

Работу комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО организует председатель комиссии.

Секретарем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем комиссии.

В ходе работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.

По результатам работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО оформляется акт в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности ТСО МАСЦО, определяемая в соответствии с приложением №3, а также уточняется паспорт ТОС МАСЦО.

4.3. Технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проводятся СДО ЕДДС района без включения оконечных средств оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки.

|  | Приложение № 1 к Положению об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

абонентов, включенных в оповещения многоканальной системы

автоматического оповещения АСО-4

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководящий состав Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 1) |  |
| 2. | Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 2) |  |
| 3. | Администрации городских и сельских поселений (согласно списку № 3) |  |
| 4. | Руководители организаций (согласно списку № 4) |  |
| 5. | Руководители организаций социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей (согласно списку № 5) |  |
| 6. | Дежурно-диспетчерские службы экстренные оперативные службы и организации (объекты) (согласно списку № 6) |  |
| 7. | Органы управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (согласно списку № 7) |  |
| 8. | Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 8) |  |
| 9. | Члены эвакуационной комиссии Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 9) |  |
| 10. | Члены эвакуационной комиссии Шимского муниципального района (согласно списку № 10) |  |
| 11. | Члены комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время (согласно списку № 11) |  |
| 12. | Рабочая группа по предупреждению и локализации межнациональных и других общественно-политических конфликтов Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 12) |  |
| 13. | Члены антитеррористической комиссии Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 13) |  |
| 14. | Руководящий состав Администрации Шимского муниципального района и организаций (согласно списку № 14) |  |
| 15. | Группа контроля Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 15) |  |
| 16. | Оперативная группа Администрации Шимского муниципального района (согласно списку № 16) |  |

Приложение:

1. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4 с №№ 1 по 6 разрабатываются, утверждаются и уточняются управлением по делам ГО и ЧС Администрации Шимского муниципального района.

2. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4 с №№ 7 по 13 утверждаются нормативными документами Администрации Шимского муниципального района.

3. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4 с №№ 14 по 16 разрабатываются, утверждаются и уточняются сектором мобилизационной подготовки Администрации Шимского муниципального района.

|  | Приложение № 2 к Положению об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

ТЕКСТЫ

речевых сообщений по доведению сигналов оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и проявлении террористических актов

| № п/п | Вид ЧС (происшествие) (угроза) | Образец сигналов оповещения | № списков абонентов включенных в оповещения | События |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речевые сигналы оповещения о неблагоприятных (опасных) явлений природного характера и возникновения аварий (происшествий) техногенного характера в режиме повседневной деятельности |
| 1 | Метеорологические неблагоприятные (опасные) явления природного характера | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: Днем (время, дата) в Шимском районе ожидается усиление ветра порывами до _________ м/с. По возможности не выходите на улицу. Телефон Горячей линии __________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации; Ночью (время, дата) по Новгородской области сохраняется северо-западный ветер порывами до _______ м/с. На дорогах сильная гололедица. По возможности не выходите на улицу. Телефон Горячей линии _________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. Ночью (время, дата) по Новгородской области ожидается сильный снег. По возможности не выходите на улицу. Телефон Горячей линии ________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6 | Означает метеорологическое неблагоприятное (опасное) явление (ветер, дождь, ливень, мокрый снег, дождь со снегом, снег (снегопад), град, метель, пыльная буря, гололедица, туман, изморозевое отложение, заморозки и т.д.. |
| 2 | Возникновение аварий (происшествий) техногенного характера | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В (время, дата) (н.п.,поселение, район) произошло отключение (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, прорыв газопровода и т.д.). Ведутся технические (восстановительные) работы. Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; | Означает аварии (происшествия) на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики, газораспределительных систем и очистных сооружений, подразумевается отключение от того или иного вида коммунального снабжения целой сети (которая может питать улицу, н.п., поселение и т.д.). |
| Речевые сигналы оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1 | Очень сильный (ая): ветер, шквал, смерч, дождь, туман, метель, снег, мороз, жара, гололедно-изморозевое отложение, пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, крупный град | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: Днем (дата) начиная с (время) на территории Новгородской области ожидается усиление ураганного ветра до ________ м/с. По возможности не выходите на улицу. На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии __________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. Сохраняйте спокойствие | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает опасные метеорологические явления. |
| 2 | Аварии на автомобильном транспорте | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: С (время, дата) (н.п., поселение, район) движение по (улицам, а/д, н.п.) ограничено (прекращено). На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии __________ Уступайте дорогу спецтранспорту. Выбирайте пути объезда Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает: 1. Дорожно-транспортное происшествие с участием автотранспортного средства и или автотранспортных средств; 2. Прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения) |
| 3 | Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) произошел взрыв и (или) разрушения (обрушения) в здания, движение по (улицам, а/д, н.п.) ограничено (прекращено). На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии _________ Уступайте дорогу спецтранспорту. Выбирайте пути объезда Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях |
| 4 | Аварии на объектах теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики, газораспределительных систем, на очистных сооружениях | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п. ,поселение, район) произошло отключение (авария) теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики, газораспределительных систем и т.д.). Ведутся аварийно-восстановительные работы. Телефон Горячей линии __________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает нарушение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) в результате (высокого уровня воды, затора, дождевого паводка и т.д.) возникла угроза подтопления (домов н.п.). Возьмите документы, ценности, запас продуктов на 3 дня, отключите воду, газ и электричество и следуйте на пункт сбора. Пункт сбора находятся ______________ На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии ________________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта нарушены условия жизнедеятельности населения |
| 6 | Лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары. | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимдского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) обнаружен лесной (ландшафтный) пожар возникла угроза (н.п., поселение, район) Возьмите документы, ценности, запас продуктов на 3 дня, отключите воду, газ и электричество и следуйте на пункт сбора. Пункт сбора и регистрация пострадавшего населения находятся По возможности, оповестите соседей о полученной информации. Телефон Горячей линии _______________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) введен Особый противопожарный режим использование открытого огня запрещается. Это приведет к неконтролируемому распространению пламени. Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В связи с пожароопасным периодом выезд в лесную зону запрещен. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает опасные явления в лесах |
| 7 | Аварии на железнодорожном транспорте. | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: Движение поездов на перегоне и (или) железнодорожной станции с прекращением пассажирского сообщения приостановлено (прекращено) по техническим причинам, (столкновением, сходом и т.д.) ожидайте изменение в расписании поездов. На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии _________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает транспортная авария угроза (аварии) на железнодорожном транспорте |
| 8 | Аварии с разливом (выбросом) нефти (нефтепродуктов) при переработки производства, транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции. | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) произошло загрязнение (розлив) вод (территории). Воздержитесь от пользования водоемами, (выбирайте пути объезда. Телефон Горячей линии ____________ Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов). |
| 9 | Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ при производстве, переработке или хранении (захоронении, в том числе в водном объекте). | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) произошел химический выброс. Используйте ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания. Закройте плотно окна и двери, по возможности не выходите на улицу. На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Телефон Горячей линии ____________ Следите за сообщениями, передаваемыми средствами массовой информации. | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ. |
| 10 | О введении режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации). | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: (время, дата) в (н.п., поселение, район) до особого распоряжения введен режим повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) для органов управления и сил районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Список №1; Список №2; Список №3; Список №4; Список №5; Список №6; Список №7 | Означает о введении режима: 1.Повышенная готовность – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 2.Чрезвычайная ситуация – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. |
| 11 | При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий). | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В (время, дата) объявлен сбор (комиссии, рабочей группы) в Администрации Шимского муниципального района. | Список № 8; Список № 9; Список № 10; Список № 11; Список № 12; Список № 13 | Означает сбор комиссий, рабочих групп. |
| Речевые сигналы оповещения при установлении уровней террористической опасности |
| 1. | Повышенный «СИНИЙ» уровень | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В (время, дата) в (н.п., поселение, район) до особого распоряжения введен повышенный «СИНИЙ» уровень террористической опасности | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7; Список № 13 | Означает информацию, при наличии требующей подтверждения о реальной возможности совершения террористического акта |
| 2. | Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В (время, дата) в (н.п., поселение, район) до особого распоряжения введен высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень террористической опасности | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7; Список № 13 | Означает информацию, при наличии подтверждения о реальной возможности совершения террористического акта |
| 3. | Критический «КРАСНЬIЙ» уровень | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: В (время, дата) в (н.п., поселение, район) до особого распоряжения введен критический «КРАСНЬIЙ» уровень террористической опасности | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7; Список № 13 | Означает информацию, о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта |
| Речевые сигналы оповещения при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |
| 1 | Предупредительный Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает привлечения внимания населения о передаче нижеперечисленных сигналов гражданской обороны или информации о действии в чрезвычайной ситуации. |
| 2 | «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список №6; Список №7 | Означает предупреждение населения о непосредственно возникшей опасности нападения противника. |
| 3 | «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает предупреждения населения о химическом заражении местности и защите от отравляющих веществ. Принятие мер защиты от них. |
| 4 | «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает предупреждения населения о радиоактивном заражении местности. Принятие мер защиты от него. |
| 5 | «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗА ТОПЛЕНИЯ» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал; «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № и6; Список № и7 | Означает предупреждения населения об угрозе катастрофического затопления. Принятие мер защиты от него. |
| 6 | «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «ОТБОЙ» | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7 | Означает отмену ранее объявленных сигналов гражданской обороны |
| Речевые сигналы оповещения по мобилизационной подготовки |
| 1. | «ОБЪЯВЛЕН СБОР» | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает сигнал: «ОБЪЯВЛЕН СБОР» | Список № 3; Список № 14; Список № 15; Список № 16 | Означает сбор рабочих и оперативных групп |
| Речевые сигналы оповещения комплексных проверок по оповещению |
| 1. | Контрольная проверка | Единая дежурно-диспетчерская служба Шимского района сообщает: О проведении контрольной проверки технического состояния ТСО МАСЦО | Список № 1; Список № 2; Список № 3; Список № 4; Список № 5; Список № 6; Список № 7; Список № 8; Список № 9; Список № 10; Список № 11; Список № 12; Список № 13; Список № 14; Список № 15; Список № 16 | Означает комплексная проверка готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации. |

|  | Приложение № 3 к Положению об организации оповещения через техническое средство оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

## Оценка готовности технического средства оповещения автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района к выполнению задач по предназначению

Готовность ТОС МАСЦО оценивается: оценка «готова к выполнению задач», если:

1. ТОС МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-технической документации;

2. ТОС МАСЦО введена в эксплуатацию;

3. ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» сопряжена с региональной системой оповещения;

4. В Администрации Шимского района (далее Администрации района) имеется правовой документ о ТОС МАСЦО, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования ТСО МАСЦО;

5.ТОС МАСЦО в установленное настоящим Положением время передачи с пульта управления ЕДДС обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), до органов управления районного звена ОТП РСЧС через ТСО АСО-4;

- населения через ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»;

6. Регулярно проводятся проверки готовности ТСО МАСЦО;

7. Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный
ресурс ТСО МАСЦО;

8. Техническое состояние ТОС МАСЦО оценено как «удовлетворительно»;

- не менее 75% населения района проживает
или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия
ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» ТОС МАСЦО;

- организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные за включение (запуск) ТСО МАСЦО, и их профессиональная подготовка;

- при проверке готовности ТОС МАСЦО, проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;

9. Созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы мобильных и носимых ТСО МАСЦО, спланировано их использование;

10. Своевременно проводятся мероприятия по созданию и совершенствованию ТОС МАСЦО.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «1», «4», «5», «6», «8», «10» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

1. На территории Шимского муниципального района ТОС МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-технической документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;

2. Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена ТСО МАСЦО, при этом
имеются ТСО МАСЦО, выслужившие установленный эксплуатационный срок;

3. Не менее 65% населения района проживает
или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия
ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» ТОС МАСЦО;

4. Организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные за включение (запуск) ТСО МАСЦО, и их профессиональная подготовка, но не актуализированы списки абонентов, включенных в оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4;

5. При проверке готовности ТОС МАСЦО, проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

6. Созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75%
от потребности резервов мобильных и носимых ТСО МАСЦО, спланировано их использование;

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполнению задач».

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Шимского муниципального района от 05.10.2022 № 1179 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1. Общие положения

1.1. Положение «По организации эксплутационно-технического обслуживания технического средства оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Шимского муниципального района» определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания (далее ТСО МАСЦО).

1.2. ТСО МАСЦО осуществляют прием, обработку и (или) передачу

сигналов оповещения и (или) экстренной информации. ТСО МАСЦО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией, являются работоспособными. Работоспособное состояние ТСО МАСЦО подразумевает его исправность.

1.3. Оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

1.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию ТСО МАСЦО в работоспособном состоянии. Задачами эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО МАСЦО от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО;

- доведение параметров и характеристик ТСО МАСЦО до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы ТСО МАСЦО.

К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО относятся:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МАСЦО;

- оценка технического состояния ТСО МАСЦО.

1.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО осуществляется подведомственными Администрации Шимского района (далее Администрация района), предприятиями (учреждениями, подразделениями) либо другими юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Продление эксплуатационного ресурса ТСО МАСЦО, установленного эксплуатационно-технической документацией осуществляется ежегодно Администрацией района, в собственности которой находятся ТСО МАСЦО, с участием представителей ГУ МЧС России по Новгородской области и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО МАСЦО привлекаются представители производителей этих ТСО МАСЦО.

1.7. Введенные в эксплуатацию ТСО МАСЦО заносятся в книгу учета ТСО

2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания

## технических средств оповещения муниципальной автоматизированной

## системы централизованного оповещения населения Шимского

## муниципального района

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО планируется Администрацией Шимского района (далее Администрация района), а осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание.

2.2.Документами и исходными данными для планирования эксплуатационно-технического обслуживания являются:

- эксплуатационно-техническая документация;

- паспорт (формуляр) ТСО МАСЦО;

- состояние ТСО МАСЦО;

- наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

2.3. Планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются:

- план график технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение №2;

- план проведения технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение №3.

2.4. Для технического обслуживания ТСО МАСЦО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (далее- ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (далее-ТО№1);

- техническое обслуживание №2 (далее-ТО№2).

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний
периоды на ТСО МАСЦО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами эксплуатационно-технической документацией.

2.7. План-график технического обслуживания, план проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО МАСЦО, хранится в течение 3 лет в Администрации района, согласовывается с организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности ТСО МАСЦО в порядке, определяемом договором.

2.8. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию ТСО МАСЦО СДО ЕДДС района, установленных в пункте управления ЕДДС района. В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга. Выполнение ЕТО отражается в журнале приема и сдачи дежурств СДО ЕДДС района.

2.9. ТО-1 проводится ежеквартально, ТО-2 раз в год, установленным план графиком технического обслуживания ТСО МАСЦО. Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО.

2.10. Для проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО выключается. При отсутствии возможности резервирования ТСО МАСЦО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10 % направлений оповещения. На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО МАСЦО.

2.11. Выключение ТСО МАСЦО по каждому виду технического обслуживания осуществляется организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности, по согласованию с СДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО и с уведомлением оперативного дежурного смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО.

2.12. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении

следующих условий:

- на ТСО МАСЦО выполнен перечень работ, предписанных эксплуатационно-технической документацией;

- устранены все выявленные неисправности;

- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО МАСЦО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО МАСЦО (при проведении ТО-2).

2.13. Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, приложение № 4.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО;

- экземпляр № 2 хранится в отделе по делам ГО и ЧС Администрации района.

2.14. Формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

2.15. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо (СДО ЕДДС) Администрации района, за которым закреплено ТСО МАСЦО.

2.16. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО должен быть заведен его дубликат приложение №5.

2.17. Текущий ремонт ТСО МАСЦО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО.

2.18.	В случае невозможности самостоятельного восстановления
неисправных ТСО МАСЦО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей). Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее-ЗИП).

3. Организация оценки технического состояния

## технических средств оповещения муниципальной автоматизированной

## системы централизованного оповещения населения Шимского

## муниципального района

3.1. Оценка технического состояния ТОС МАСЦО осуществляется Администраций района. Техническое состояние ТСО МАСЦО проводится в рамках комплексных проверок готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО привлекаются представители организации, осуществляющие эксплуатационно-техническое обслуживание.

Администрация района не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО письменно уведомляет организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое обслуживание, о дате ее проведения.

3.2. При проведении оценки технического состояния ТОС МАСЦО проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО МАСЦО;

- организация и качество выполнения эксплуатационно- технического обслуживания;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

3.3. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО

МАСЦО проверяются:

- наличие ТСО МАСЦО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации, книге учета ТСО МАСЦО, а также договору на эксплуатационно-техническое обслуживание;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО МАСЦО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО МАСЦО параметрам и характеристикам, указанным в эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО МАСЦО функций, заданных эксплуатационно-технической документацией.

3.4.	При проверке организации и качества выполнения эксплуатационно-

технического обслуживания ТСО МАСЦО проверяется:

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно- технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копию документов об обучении персонала ЕДДС Шимского муниципального района по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3.5. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также

своевременного восполнения ЗИП ТСО МАСЦО проверяются:

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта

ТСО МАСЦО.

3.6. Количество проверяемых ТСО МАСЦО определяется планом проведения комплексной проверки ТОС МАСЦО и должно составлять не менее 50% от их общего количества.

3.7. До начала проведения оценки руководитель организации,
осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, представляет справку Администрации района о наличии и состоянии ТСО МАСЦО приложении № 6.

3.8.Техническое состояние ТОС МАСЦО оценивается:

Оценка «удовлетворительно», если:

- не менее 90% проверяемых ТСО МАСЦО работоспособны;

- эксплуатационно-техническое обслуживание организовано и

осуществляется в соответствии с Положением;

- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на ремонт неисправных ТСО МАСЦО;

- контроль качества выполнения работ эксплуатационно-технического

обслуживания осуществляется своевременно.

Оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

3.9.	По результатам оценки оформляется акт приложение № 7.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в Администрации района;

- экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, для устранения выявленных недостатков.

|  | Приложение № 1 к Положению об эксплуатационно- технического обслуживания муниципальной автоматизированной систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

КНИГА

учета технических средств оповещения

ТСО МАСЦО

(Наименование системы оповещения)

НАЧАТА: «___» _____________20___г.

ОКОНЧЕНА: «___» _____________20___г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

1. ________________________________________________________________

(Наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия включения в систему(после ремонта | Отметка о списании, дата, номер приказа(распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК
технического обслуживания технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

______ШИМСКОГО_____ на 20__ год

(наименование муниципального района)

| № п/п | Организация, адрес местонахождения и наименование ТСО | Вид ЭТО | Обслуживающая организация, ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

ПЛАН
проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2)
технических средств оповещения муниципальной автоматизированной

системы централизованного оповещения Шимского муниципального района на 20__ год

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |
| II. Работы по проведению технического обслуживания |
| III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

|  | Приложение № 4 к Положению об эксплуатационно- технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной систему централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

АКТ

проведения технического обслуживания (ТО-2)

технических средств оповещения

________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на сновании

в период с	по	провела проверку качества проведения

технического обслуживания №2 и технического состояния ТСО МАСЦО.

1. Результаты технического обслуживания №2 средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям,  которые необходимо провести для их предотвращения:

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается:________________________________________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО МАСЦО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:_____________________________________

5.	Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения
являются:

6.	Предложения по совершенствованию технического
обслуживания:

Председатель комиссии:

(Подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:	         ________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

|  | Приложение № 5 к Положению об эксплуатационно- технического обслуживания технического средства оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

____________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на_________________________ (наименование ТСО), является неотъемлемой

принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер):_______________________________

- Дата изготовления: «_____»__________20____г.

- Заводской номер: _________________________

1.5. Предприятие – производитель (наименование, почтовый и юридический адрес):__________________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1.____________________________________________предназначен для работы

2.2.	ТСО обеспечивает в соответствии с таблицей

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.

Ресурс технического средства оповещения до первого ____________________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы 	лет, в том числе срок хранения

лет (года)

(в консервации (упаковке) изготовителя, в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Цель работы | Время | Продолжительность работы | Наработка | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  |  |  |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3.Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик по ________________________ в соответствии с таблицей.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте.

_____________________________             ________________            №      _____________________

(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации __________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта ______________________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт__________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_______________________________________

______________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний____________________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3. Свидетельство о приеме и гарантии.

_____________________________             ________________            №      _____________________

(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

_________________         __________________ согласно ___________________

(Вид ремонта)	(Наименование предприятия,	(Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта_________________________________________

(параметр, определяющий ресурс)

____________________________________в течении срока службы _______лет

(года), в том числе срок хранения______________________________________

(условия хранения лет (года))

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП              	         _________________

(при наличии)         (Личная подпись)               (ФИО)

«____»___________20___г.

13. Особые отметки

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО._________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

пронумерованных	страниц.

МП (при наличии)                     (Количество)

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

|  | Приложение № 6 к Положению об эксплуатационно- технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

на 	20	г.

(Наименование системы оповещения)	                            (Число, месяц)

- Обеспеченность техническими средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Техническое состояние технических средств оповещения:

- оценка технического состояния;

- проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

- наличие и укомплектованность ЗИП;

- расход ресурса за период эксплуатации; -запас ресурса до очередных ремонтов;

- наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

- оценка технического состояния ТСО при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние эксплуатационно-технического обслуживания:

- соблюдение периодичности, сроков и качества проведения эксплуатационно-технического обслуживания;

- соответствие принятых на эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО учетным данным; закрепление ТСО МАСЦО за сотрудниками организации (СДО ЕДДС) эксплуатирующие ТСО МАСЦО;

- соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и

электробезопасности;

- обеспеченность ТСО МАСЦО источниками электропитания;

- наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

- условия эксплуатационно-технического обслуживания и привлекаемые к нему силы и средства;

- аварийность ТСО МАСЦО;

- проведение сверок учетных данных.

4. Организация эксплуатационно-технического обслуживания в том числе ремонта:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МАСЦО;

- наличие специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

- условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

- наличие расчета ЗИП;

- состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

- контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____»________________20____г.

|  | Приложение № 7 к Положению об эксплуатационно- технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Шимского муниципального района |
| --- | --- |

АКТ

по результатам оценки технического

состояния технических средств оповещения

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния оповещения (далее ТСО) МАСЦО:

- определение готовности ТСО к использованию МАСЦО;

- оценка организации и качества выполнения эксплуатационно-технического обслуживания, в том числе ремонта ТСО;

- своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

Председатель____________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

Члены комиссии_________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании ___________________________________________________ в период с _____ по __________провела проверку технического состояния ТСО_________________МАСЦО.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

- наличие ТСО МАСЦО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на ТСО МАСЦО, книге учета ТСО МАСЦО, а также договору на эксплуатационно-технического обслуживания;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО МАСЦО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие параметров и характеристик ТСО МАСЦО параметрам и характеристикам, установленным эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО МАСЦО функций, заданных эксплуатационно-технической

документацией.

2. Организация и качество выполнения эксплуатационно-технического обслуживания в том числе:

- наличие договора на эксплуатационно-техническое обслуживание (при его выполнении сторонними организациями);

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно –технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно – технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копию документов об обучении персонала ЕДДС Шимского муниципального района по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

- наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на  ТСО МАСЦО (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатура) и эксплутационно – техническая документация на ТСО МАСЦО;

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта

ТСО МАСЦО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния ТСО МАСЦО: «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Рекомендации:_______________________________________________________

Председатель комиссии:_______________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:____________________________________________________

(Подпись)                          __________________________________________________________________

(Подпись)

«____»___________20____г.

# Text boxes

Приложение № 2

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания технического средства оповещения муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения

населения Шимского муниципального района

____г.

## «СОГЛАСОВАНО»

### _________________________________

### (наименование организации)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение № 3

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной

автоматизированной

системы централизованного оповещения

населения Шимского муниципального района

«____» ___________ 20____г.

## «СОГЛАСОВАНО»

### _________________________________

### (наименование организации)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.