Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2023 № 126

р.п. Шимск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых

В 2023 году планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Шимского муниципального района, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2023 году.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации муниципального района разместить перечень имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте торгов torgi.gov.ru

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2023 № 126 |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов муниципального имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Собственник имущества-муниципальное образование Шимский муниципальный район

| № п/п | Наименование объекта | Фактическое местонахождение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ЗДАНИЯ |
| 1 | Здание КНС № 1 | п. Шимск, ул. Шелонская, (около больницы) | Здание кирпичное, круглой формы, д=8 м, кровля - рубероид, освещение электрическое, полы бетонные |
| 2 | Здание канализационной насосной станции № 2 | п. Шимск, ул. Шелонская (около д/д им. Ушинского) | Здание кирпичное 2,5х3 м, полы бетонные, кровля - шифер, освещение электрическое |
| 3 | Здание нижнего подъема (насосная станция первого подъема) | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | стены-кирпич, фундамент-ж/бетонные блоки, перекрытия-деревянные, кровля-шифер |
| 4 | Здание хлораторной | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | кирпичное, одноэтажное помещение 6х12 |
| 5 | Здание КНС №3а (новая) | п. Шимск, ул. Ташкентская, около д. № 6 | предназначен для перекачки сточных вод; состоит из насоса и эл. двигателя закрытого исполнения |
| 6 | Здание «Водоканал», насосная станция второго подъема | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | фундамент-бетонный, стены-кирпичные, перекрытия-ж-бетон, кровля-мягкая |
| СООРУЖЕНИЯ |
| 1 | Здание артезианской скважины № 559 | Шимский район, д. Б. Витонь | площадь насосной над арт. скважиной-10,8; глубина-48м, уд. Дебет-0,8л в сек., статический уровень-18м. |
| 2 | Артезианская скважина № 1909 | Шимский район, д. Дуброво. | глубина-56 м, уд. Дебет-0,09 м/сек, статический уровень-18 м. |
| 3 | Здание артезианской скважины № 1764 | Шимский район, д. Б. Уторгош | площадь насосной над арт. скважиной-9,1; глубина-40м, уд. Дебет-0,27 л/сек, статический уровень-11м. |
| 4 | Артезианская скважина № 2150 | Шимский район, д. Городище | глубина-30м, уд. Дебет-0,29 л/сек. |
| 5 | Артезианская скважина № 1904 | Шимский район, д. Закибье | глубина-25м, уд. Дебет-0,083 л/сек. |
| 6 | Здание артезианской скважины № 1829 | Шимский район, с. Коростнь | глубина-55м, уд. Дебет-0,16л/сек, дебет-1,6 л/сек., динамический уровень-10м. |
| 7 | Артезианская скважина № 2131 | Шимский район, с. Менюша | глубина-60м, уд. Дебет-0,034 л/ сек. |
| 8 | Здание артезианской скважины № 86-85 | Шимский район, п. ж.д. ст. Уторгош | площадь насосной над арт.скважиной7,8; глубина-25м, уд. Дебет-0,08 л/сек, динамический уровень-12м, дебет-1л/сек. |

| 9 | Здание артезианской скважины № 128 | Шимский район, ж.д. ст. Уторгош | площадь насосной над арт. скважиной- 14,4; глубина-40м, дебет-0,75л/сек, динамический уровень-2м, уд. Дебет-0,4 л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Артезианская скважина № 2а (33015) | Шимский район, с. Медведь | глубина-62м, динамический уровень-20,5м, дебет-9,2м3 в час, уд. Дебет м3в час-0,71, |
| 11 | Артезианская скважина № 1735 | Шимский район, д. Любыни | глубина-60м, дебет-2 л/сек, динамический уровень-13м, уд. Дебет-0,154 л/сек. |
| 12 | Артезианская скважина № 1752 | Шимский район, д. Водосы | в т.ч. водонапорная башня, площадь-4,1 (техпаспорт № 150086); глубина-20м, дебет-1 л/сек, динамический уровень-7м, уд. Дебет-0,14л/сек. |
| 13 | Артезианские скважины № 1(1380)3(332821) | Шимский район, с. Медведь | площадь насосной над арт.скважиной-5,8; глубина-50м, дебет-0,56л/сек, динамический уровень-4м, уд. Дебет-0,15л/сек. |
| 14 | Башня Рожновского № 20036 | Шимский район, д. Б. Уторгош | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 15 | водонапорная башня № 20040 | Шимский район, д. Городище | металлическая, объем-15м3, высота-12м. |
| 16 | Биологические очистные сооружения | Шимский район, с. Медведь | металлический модуль, фундамент-ж/бетон |
| 17 | Здание Биологические очистные сооружения | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | железобетонные плиты, фундамент ж/бетон |
| 18 | Водонапорная башня № 30059 | Шимский район, д. Дуброво | металлическая, объем-15 м3, высота-12м. |
| 19 | Водонапорная башня № 77530 | Шимский район, д. Менюша | металлическая, объем-15 м3, высота-12 м |
| 20 | Водонапорная башня № 20044 | Шимский район, д. Закибье | металлическая, объем-15 м3, высота-12 м |
| 21 | Водонапорная башня № 20031 | Шимский район, д. Б. Витонь | металлическая, объем-15 м3, высота-12 м |
| 22 | Водонапорная башня № 20028 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-15 м3, высота-12 м |
| 23 | Водонапорная башня № 20025 | Шимский район, с. Подгощи | металлическая, объем-15 м3, высота-12 м |
| 24 | Площадка иловая | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | ж/бетонные плиты, стены-ж/бетонные |
| 25 | Здание арт. скважины № 1307-77 | Шимский район, ж.д. ст. Уторгош | динамический уровень-8м, понижение уровня-5м, дебет-0,6 л/сек, уд. Дебет-0,12 л/сек, глубина-13 м |
| 26 | Арт. Скважина | Шимский р-он, ж.д. ст. Уторгош | представлена в видестальной трубы 200 мм; в основании скважины 2 сита, 2 фильтра |
| 27 | Контактный резервуар | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | ж/бетонная конструкция, предназначена для контакта хлора с водой после очистки |
| 28 | Резервуар Чистой Воды | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | состоит из 2х ж/б емкостей по 350 м3, для накопления, хранения и подачи потребителю |
| 29 | Аэротен Эрмидон (илопровод) | п. Шимск, ул. Шелонская, 2 | железобетонные блоки (карты) |
| 30 | Водонапорная башня № 20029 | Шимский район, с. Коростынь | металлическая, объем-25 м3, высота-20 |
| 31 | Водонапорная башня 20024 | Шимский район, ж.д. ст. Уторгош, ул. Пионерская | Кирпичное основание (ствол), оголовок металлический объем 15м3, высота 15 м. |
| ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (СЕТИ) |
| 1 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, с. Городище | протяженность всего 1450 м, в т. ч трубы сталь д=100 мм -0,3 км; чугун д=100 мм -0,2 км; п/эт д=40 мм -1 км |
| 2 | Водопроводная сеть | п. Шимск, ул. Ташкентская | протяженность-всего 738 м. вт.ч.- сталь д=100 мм - 1,8 км; п/эт д=63 мм-1 км |
| 3 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, с. Подгощи | протяженность всего 2386 м, в т.ч. трубы п/эт д= 63 мм -1,7 км; сталь д= 100 мм - 0,2 км |
| 4 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, д. Дуброво | протяженность всего 609 м, в т.ч - трубы сталь д= 100 мм - 1,29 км; п/эт д=40 мм - 0,6 км; сталь д= 20 мм - 0,1 |
| 5 | Водопроводная сеть | п. Шимск, ул. Наманганская | протяженность всего-574 м, в т.ч. -сталь д=100 мм-1км; п/эт д=63 мм -1 км |
| 6 | Водопровод ВОС | п. Шимск, Шелонская, 2 | протяженность 346 м трубы сталь -100 мм |
| 7 | Водопровод | п. Шимск, ул. Комсомольская | протяженность всего- 1188 м, в т.ч. - сталь д= 100 мм- 2,7 км, чугун д= 150 мм - 1 км |
| 8 | Водопровод | п. Шимск, ул. Набережная | протяженность всего- 503 м, в т.ч. – п/эт д=100 мм - 1 км; чугун д= 150мм -0,9 км |
| 9 | Водопровод | Шимский р-н, д. Б. Уторгош | протяженность всего -1118 м в т.ч. трубы сталь д=100 мм - 3 км; чугун д= 100 мм- 0,2 км; п/эт д= 40 мм - 0,2 км |
| 10 | Водопровод | Шимский р-н, д. Закибье | протяженность всего 2797 м в т.ч трубы п/эт д=63 мм - 0,4 км; чугун д=100 мм - 0,5 км; сталь д=20мм - 0,3 км; сталь д= 10 мм - 0,9 км |
| 11 | Водопровод | п. Шимск, ул. Ленина | протяженность всего- 3,9 км, в т.ч – п/эт д=63 мм - 2 км; чугун д= 150 мм - 1,9 км |
| 12 | Водопровод | п. Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 1990 м в т. ч трубы- сталь д= 100мм - 2 км; чугун д= 150мм- 0,1 км |
| 13 | Водопровод | п. Шимск, с. Коростынь | протяженность всего 2184 м, в т. ч трубы - сталь д=100 мм- 2 км, чугун д=100 мм- 1,8 км, |
| 14 | Водопровод | Шимский р-н, д. Любыни | протяженность всего -4019 м в т. ч трубы сталь д=100 мм- 1 км, сталь д= 20мм-1 км, п\э д= 40 мм-0,7 км |
| 15 | Водопровод | Шимский р-н, с. Медведь | протяженность всего 9020 м, в т ч трубы сталь д=100 мм - 2 км; чугун д= 100 мм - 1 км |
| 16 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, ж.д. ст. Уторгош | протяженность всего 2844 м, в т ч трубы чугун д=100 мм - 1 км; п/эт д= 40 мм - 0,7 км |
| 17 | Водопроводная сеть | п. Шимск, ул. Октябрьская-Советская | протяженность 2991 м трубы сталь д= 100 мм |
| 18 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, с. Б. Витонь | протяженность всего 1102 м, в т ч сталь д=20 мм - 0,3 км; п/эт д=20мм - 0,4 км; п/эт д=40 мм -0,3 км |
| 19 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, с. Менюша | протяженность всего 1755 м, в т ч трубы п/эт д= 100 мм - 1 км; п/эт д= 40 мм - 0,310 км |
| 20 | Водопроводная сеть | п. Шимск, ул. Новгородская | протяженность всего 3161 м, в т ч трубы сталь д= 40 мм -1 км; п/эт д=40 мм - 0,8 км |
| 21 | Водопроводная сеть | Шимский р-н, д. Водосы | протяженность всего 547 м, в т ч - трубы сталь д= 100 мм - 1,2 км; п/эт д= 40 мм - 0,4 км; сталь д=20 мм - 0,2 км |
| 22 | Внеплощадочные сети водопровода. Водопровод | р.п. Шимск, ж.м Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3979, Протяженность 2123 м |
| 23 | Внутриплощадочные сети. Водоснабжение | р.п. Шимск, ж.м. Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3931 Протяженность 619 м |
| 24 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Ташкентская | протяженность всего 778 м трубы чугун д= 100 мм |
| 25 | Канализационные сети | Шимский р-н, с. Медведь | протяженность всего 2399 м трубы чугун д=100 мм |
| 26 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Наманганская | протяженность всего 467 м трубы чугун д= 100 мм |
| 27 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Вокзальная | протяженность всего 462 м трубы чугун д= 100 мм |
| 28 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Промышленная | протяженность всего 837 м трубы чугун д= 100 мм |
| 29 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Механизаторов | протяженность всего 470 м трубы чугун д= 100 мм |
| 30 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Коммунальная | протяженность всего 1576 м трубы чугун д= 100 мм |
| 31 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Шелонская | протяженность всего 1736 м трубы чугун д= 150 мм |
| 32 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Садовая | протяженность всего 694 м трубы чугун д= 100 мм |
| 33 | Канализационные сети | п. Шимск, ул. Школьная | протяженность всего 544м трубы чугун д= 100 мм |
| 34 | Канализация БОС | п. Шимск, ул. Новгородская | протяженность всего 1516 м трубы чугун д= 100 мм |
| 35 | Канализация ВОС | п. Шимск, ул. Заречная | протяженность всего 0,3 км трубы чугун д= 100 мм |
| 36 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м. Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3932, Протяженность 355 м |
| 37 | Внеплощадочные сети канализации. Канализация | р.п. Шимск, ж.м. Наум | Кадастровый (условный) номер53:21:0000000:3932, Протяженность 355 м |
| 38 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м. Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 Протяженность 509 м |
| 39 | Внутриплощадочные сети. Канализация (Канализационная насосная станция хозяйственно бытовая (КНС) | р.п. Шимск, ж.м. Наум | Кадастровый (условный) номер 53:21:0000000:3933 |