Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016 № 362

р.п. Шимск

| Об организации работ по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Медведского, Уторгошского, Подгощского сельских поселений к отопительному периоду 2016-2017 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2016/2017 года, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Медведского, Уторгошского, Подгощского сельских поселений (далее - сельские поселения).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Медведского, поселения, Подгощского сельских поселений (далее - сельские поселения).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Шимского муниципального района от 24.06.2015 №601 «Об организации работ по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Медведского,Уторгошского, Подгощского сельских поселений к отопительному периоду 2015-2016года».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                                                               В.А. Ковалев

Утверждено постановлением Администрации муниципального района от 01.08.2016 № 362

Положение

о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Медведского, Уторгошского, Подгощского сельских поселений, к отопительному периоду 2016-2017года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений, к отопительному периоду 2016/2017 года (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом Администрации Шимского муниципального района по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений (далее - организации), к отопительному периоду.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации  Шимского муниципального района.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации  Шимского муниципального района и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с организациями по подготовке и проверке готовности объектов энергетического хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории  сельских поселений по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Осуществление оценки готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Проведение проверки выполнения организациями требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 (далее - требования по готовности к отопительному периоду).

2.5. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.6. Проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.7.Составление акта проверки и паспорта готовности организаций к отопительному периоду по формам, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от Администрации  Шимского муниципального района, органов государственной власти и организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы, необходимые для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей Администрации Шимского муниципального района  и организаций независимо от организационно-правовой формы с их согласия по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии.

Председатель комиссии:

планирует работу комиссии;

утверждает повестку дня заседания комиссии;

назначает дату и время заседания комиссии;

подписывает протоколы заседаний комиссии;

размещает информацию о деятельности комиссии, повестке дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района (шимский.рф).

На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов комиссии.

4.4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с приложенными к ним документами;

ведение протокола заседания комиссии;

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания комиссии;

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.6. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.

Утверждена постановлением Администрации муниципального района от 01.08.2016 № 362

Программа

по проверке готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2016/2017 года

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный № 28269 (далее - Правила), Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314).

1.2. Программа определяет порядок действий органов местного самоуправления  (уполномоченные органы) при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности  к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляются комиссией, назначенной постановлением уполномоченного органа.

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«объект готов к отопительному периоду»;

« объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: …»;

«объект проверки не готов к отопительному периоду».

1.6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.7. Паспорт (приложение № 2) готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией  по рекомендуемому образцу, утвержденному Правилами и  выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в  течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем..

1.8.Сроки выдачи паспортов определяются руководителем уполномоченного органа, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.9. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

1.10. Организация, не получившая по проверяемым объектам паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. Проведение проверки по оценке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

2.1. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории сельских поселений.

| № п/п | Объект | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» | 173002, Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, д. 21 |
| 2. | Шимский район теплоснабжения ООО «Тепловая Компания Новгородская» | 17500, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 26 |

2.2. Перечень потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений.

| № п/п | Объект | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1. | Многоквартирный дом № 114 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 2. | Многоквартирный дом № 115 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 3. | Многоквартирный дом № 6А | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 4. | Многоквартирный дом № 87 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 5. | Многоквартирный дом № 88 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 6. | Многоквартирный дом № 1 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 7. | Многоквартирный дом № 2 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 8. | Многоквартирный дом № 3 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 9. | Многоквартирный дом № 4 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 10. | Многоквартирный дом № 5 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 11. | Многоквартирный дом № 6 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 12. | Многоквартирный дом № 7 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 13. | Многоквартирный дом № 8 | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 14. | Многоквартирный дом № 31 А | с. Медведь. ул. Путриса |
| 15 | Многоквартирный дом № 15А | с. Медведь, ул. С. Куликова |
| 16 | Многоквартирный дом № 33 | с.Подгощи, ул. Школьная |
| 17 | Многоквартирный дом № 35 | с.Подгощи, ул. Школьная |
| 18 | Многоквартирный дом № 37 | с.Подгощи, ул. Школьная |
| 19 | Многоквартирный дом № 4 | жд/ст.Уторгош, ул.Спортивная |
| 20 | Многоквартирный дом №5 | жд/ст.Уторгош, ул.Спортивная |
| Учреждения социальной сферы, образования, культуры |
| 1. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь | с. Медведь, ул. Путриса, д. 31 (кот.№13) |
| 2. | Врачебная амбулатория | с. Медведь, ул. Путриса, д. 32/1 (кот.№13) |
| 3. | Медведский дом культуры | с. Медведь, ул. Театральная, д. 2 (кот. №20) |
| 4. | МАДОУ «Детский сад №12» | с. Медведь, ул. С. Куликова, д. 15 |
| 5. | Библиотека, музей | с. Медведь, ул. Путриса, д. 12 |
| 6. | Дом культуры д. Менюша | д. Менюша, д. 98. |
| 7. | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева в с. Подгощи | с.Подгощи |
| 8. | ОАУСО отделение « Шимский КЦСО социальный приют» | с.Подгощи |
| 9. | СДК с. Подгощи | с.Подгощи |
| 10. | ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» II-е терапевтическое отделение | жд/ст. Уторгош |
| 11. | МАДОУ «Детский сад №11» | жд/ст. Уторгош |
| 12. | Администрация Уторгошского сельского поселения | жд/ст. Уторгош |

2.3.  График проведения проверки готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

| № п/п | Объект, подлежащий проверке | Сроки проведения | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Потребители тепловой энергии 1.1. Жилой фонд |
| 1 | ООО «Новгородская управляющая компания» село Медведь МКД №4,5,6,7,8, 6 А,87,88,114,115 ул.С.Куликова № 31А ул. Путриса | до 10.09.2016 | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 2 | село Медведь №1,3 ул.С.Куликова |  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). |
| 3 | ООО «Новгородская управляющая компания» село Подгощи №35,37 ул. Школьная, |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 4 | №33, ул. Школьная |  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). |
| 5 | жд/ст. Уторгош №4 ул. Спортивная |  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). |
| 6 | ООО «Техстар» жд/ст. Уторгош №5 ул. Спортивная д.15А ул.С.Куликова д.2 ул. С.Куликова |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 1.2. Учреждения социальной сферы, образования, культуры |
| 1. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь | до 10.09.2016 | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 2. | Врачебная амбулатория, с.Медведь |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 3. | Медведский дом культуры, с.Медведь |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 4. | МАДОУ «Детский сад №12», с.Медведь |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 5. | Библиотека, музей, с.Медведь |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 6. | Дом культуры д. Менюша |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 7. | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И.Горева в с. Подгощи |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 8. | ОАУСО отделение «Шимский КЦСО социальный приют» |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 9. | СДК с. Подгощи |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 10. | ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» II-ое терапевтическое отделение, жд/ст. Уторгош |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 11. | МАДОУ «Детский сад №11» жд/ст. Уторгош |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |
| 12. | Администрация Уторгошского сельского поселения |  | Раздел 4 «Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» п.16, пп.1-17. |

2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

| 1. | ООО «Тепловая Компания Новгородская» | до 25.10.2016 | Раздел 3 «Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций» п.13, пп.1-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ООО «Новкоммунсервис» |  | Раздел 3 «Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций» п.13., пп.1-14 |

Приложение № 1 к Программе по проверке готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»_________________ 20__ г., утвержденной ______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя), органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду______________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Председатель комиссии: Заместитель председателя комиссии: Члены комиссии: | __________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) _____________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) __________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________ 20___г. | ____________________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) Приложение № 2 к Программе по проверке готовности к отопительному периоду |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан_____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

……..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ №_____________.

|  | _____________________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |