Приложение №2

к Договору управления

многоквартирным домом

от «  » ___________2018 г.

АКТ

обследования технического состояния многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| № п 1 | Адрес многоквартирного дома | р.п. Шимск, ул. Советская, д.12 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер МКД |  |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2011 |
| 5 | Степень износа по данным государственного тех. учёта |  |
| 6 | Степень физического износа | не определен |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | не производился |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании МКД аварийным и подлежащим сносу | отсутствует |
| 9 | Количество этажей | 2 |
| 10 | Наличие подвала | отсутствует |
| 11 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 12 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 13 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 14 | Количество квартир | 10 |
| 15 | Кол-во нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | не имеется |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жил. пом. в МКД непригодными для проживания | отсутствует |
| 17 | Перечень жилых помещений признанных непригодными для проживания | отсутствует |
| 18 | Площадь МКД с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками Всего кв.м. | 316,2 |
|  | в т.ч. | жилых помещений | 292,9 |
|  |  | нежилых помещений | 0,0 |
|  |  | пом.общего польз. | 23,3 |
| 19 | Количество лестниц | 1 |
| 20 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка (при наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| N п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструк-ция или система, отделка, прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | бетонный ленточный | незначительное разрушение отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | каркасные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | каркасные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |
|  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
|  | другое |  |  |
| 5. | Крыша | кровля скатная, ондулин, стропила деревянные | сколы, трещины, единичная протечка крыши в местах |
| 6. | Полы | линолеум по бетонной стяжке, в санузлах керамическая плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |
|  | окна | пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | межкомнатные-деревянные , квартирные и подъездная-железные | удовлетворительное, в подъездной двери повреждена ручка. |
|  | другое |  |  |
| 8. | Отделка: |
|  | внутренняя | штукатурка, обои, в санузлах – керамическая плитка | удовлетворительное |
|  | наружная | пластиковый сайдинг, обшивка-утеплитель | удовлетворительное, единичное нарушение обшивки, крепления сайдинга |
|  | другое |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |
|  | ванны напольные | напольная ванна | удовлетворительное |
|  | электроплиты | отсутствуют | - |
|  | мусоропровод | отсутствует | - |
|  | лифт | отсутствует | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | другое |  | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | отсутствует |  |
|  | водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | природный газ | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | АГВ | отсутствует |  |