Об итогах контроля  качества питьевой воды  за   6 месяцев 2024года

В   течение  6 месяцев 2024 года  Управление  Роспотребнадзора  осуществляло надзор за  качеством  питьевой воды, подаваемой потребителю.

В разводящей сети количество неудовлетворительных проб питьевой воды  по санитарно-химическим показателям составило 37,4% (2023г.-29,6%).  В основном несоответствие обусловлено такими показателями, как цветность, мутность,  железо, марганец.

По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 3,9% исследованных проб (2023г.-7,4%).

В рамках госсанэпиднадзора за допущенные нарушения по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой за текущий период Управлением Роспотребнадзора в адрес хозяйствующих субъектов составлено 3 протокола, вынесено постановлений о привлечении лиц, допустивших правонарушения в области водоснабжения, на  сумму 3 тыс.руб.  выдано 22 предостережения, удовлетворены 2 иска, связанных с водоснабжением:  об обязании корректировки инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в отношении Администрации Маловишерского района и ООО «Водолей»; об обязании обеззараживания сточных вод  к ООО «Водно-сбытовой компании» Админстрации Окуловского муниципального района

Приложение: таблица